## Sheet1
| Merci d'indiquer les paramètres actuels. Si une amélioration des performances ou de nouveaux équipement sont en projet, merci de l'indiquer dans une colonne séparée. |  | SRE : Selon Résultat d'Etudes
Nom de la plate-forme | APOLLON
Type de particules/rayonnement générés | photons… pour l'instant
Paramètres laser |  | amélioration F2 | F1
Energie avant compression (J) | 30 | 30 | 260
Energie au point d'interaction (J) | 18 | 18 | 150
Durée d'impulsion au point d'interaction (fs) | 21fs - 100 fs | 18-100 | 18-100
Taux de répetition (Hz) | 0.16 | 0.16 | 0.16
Puissance crête (TW) | 850 | 1000 | 10000
Intensité surfacique (W/cm-2) (gamme réalisable) | pas encore qualifiée la gamme. Max : 6 10^19 | SRE | SRE
Correction de front d'onde | oui | oui | oui
Reproductibilité tir à tir (spatiale) | en cours de qualification | SRE | SRE
Diagnostics laser disponibles | champ proche, champ lointain, énergie, spectre, front d'onde, durée d'impulsion, contraste
Nombre et type de faisceaux disponibles en plus du faisceau laser principal | 1 faisceau sonde : 2J - même durée d'impulsion que le faisceau principal; synchronisable à +/-2ns | idem | 1 faisceau sonde : 7,5J - même durée d'impulsion que le faisceau principal; synchronisable à +/-2ns
Equipements de la zone expérimentale
Type d'enceinte à vide disponible (génération/application, volume, modularité) | Une enceinte d'interaction de 1,4*0,6*1,2 m3 (lxHxL) Une enceinte post mortem diamètre interne 45 cm, hauteur 60 cm |  | Une enceinte d'interaction de 1,4*0,6*1,2 m3 (lxHxL) Une enceinte post mortem diamètre interne 45 cm, hauteur 60 cm
Type de cibles disponibles? | pour l'instant aucune
Equipement de support et d'alignement de cibles | porte cible 3 axes
Diagnostics plasma disponibles | aucun
diagnostics particules chargées disponibles? | aucun
Profileur transverse (Ecran, lanex, YAG:Ce,…) ? | aucun
Spéctromètre magnétique (aimant permanent, électro aimant,…) ? | aucun
Système de transport du faisceau? | aucun
Mesureur de charge? | aucun
diagnostics de rayonnement (laser, secondaire) | champ proche, énergie
Modalités d'accès
ouverture à des collaborateurs ou utilisateurs (oui/non, préciser) | oui
Comment proposer une expérience? | Appel à projets
Date du prochain appel à proposition: | A définir
Périodicité des appels à propositions | annuel
Réseaux donnant du temps sur l'équipement (Laserlab, Calypso,…) | Laserlab
Personne à contacter | F. Mathieu
Publications
Citez une à trois publications décrivant les caractéristiques de la plate-forme
Publication 1
Publication 2
Publication 3